

**УКРАЇНА**

РІВНЕНСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА

 ОХОРОНИ  ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

вул. 16 Липня, 38, м. Рівне, 33028, тел. (0362-2) 26-67-34 факс: 26-17-67

E-mail: operator.rouoz@gmail.com Код в ЄДРПОУ 44333711

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

# Послуги з технічного обслуговування системи РАСЦО «ОЗОН»

**Планова сума закупівлі:**

104 150,02 грн

**ДК 021:2015:**

50330000-7 Послуги з технічного обслуговування телекомунікаційного обладнання

**КЕКВ:**

2240 Оплата послуг (крім комунальних)

На виконання заходів :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 939 | 18.05.2018 | [Про Програму реконструкції, удосконалення, розвитку та утримання територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту Рівненської області на 2018-2024 роки](https://ror.gov.ua/rishennya-oblasnoyi-radi-7-sklikannya/939-pro-programu-rekonstrukciyi-udoskonalennya-rozvitku-ta-u) |

 Існує необхідність у закупівлі :

**Список позицій**(1 позиція)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва** | **Кількість** | **Період доставки** | **Місце доставки** |
| Послуги з технічного обслуговування системи РАСЦО «ОЗОН» Перелік послуг, що виконується щоденно у 2021 році Для Блоків оповіщення універсальних для перехоплення FM-станцій/вузлів ТБ на базі БОУ - зовнішній огляд обладнання. - перевірка надійності роз’ємних та клемних з’єднань. - перевірка наявності електроживлення. Для БОУ для перехоплення FM-станцій/вузлів ТБ на базі МКО-4ТR - зовнішній огляд обладнання. - перевірка надійності роз’ємних та клемних з’єднань. - перевірка наявності електроживлення. Для Блоків комутації БК – 02 - зовнішній огляд обладнання. - перевірка надійності роз’ємних та клемних з’єднань. - перевірка наявності електроживлення. Перелік послуг, що виконуються один раз на місяць впродовж 2021 року Для всіх БОУ для перехоплення FM-станцій/вузлів ТБ та Блоків комутації БК – 02: - перевірка рівня сигналу основного каналу управління ДВЧ (FM) діапазону (при наявності). - підтримка каналу рухомого (мобільного) зв’язку стандарту GSM. - перевірка стану електроживлення - перевірка стану акумуляторної батареї. - перевірка працездатності блоку оповіщення.Згорнути ДК 021:2015: 50330000-7 Послуги з технічного обслуговування телекомунікаційного обладнання | 12 посл | до 31 груд. 2021 | 33028УкраїнаРівненська областьм. Рівневул. 16 липня 38 |